附件一：

广东省安装工程计价依据（2006）勘误表（一）

| 序号 | 部位或子目编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计价办法P29 | 8.1.4 本办法自2006年1月1日起执行 | 8.1.4 本办法自2006年4月1日起执行 |
| 2 | 计价办法P48 | 中介机构法定代表人 (签字盖章) | 删除 |
| 3 | 计价办法P49 | 投 标 人 (单位签字盖章) | 删除 |
|  | 计价办法P49 | 法定代表人 (签字盖章) | 编制单位法定代表人 (签字盖章) |
|  | 计价办法P49 | 工程量清单报价表 | 工程量清单计价表 |
| 4 | 计价办法P174 | 10塔器设备组装胎具对应子目C5-4-24～C5-4-38 | 10、塔器设备组装胎具对应子目C5-4-70～C5-4-84 |
| 5 | 计价办法P294 | 1、对应子目C8-1-75～C8-1-84、C8-1-229～C8-1-238 | 1、对应子目C8-1-75～C8-1-84、C8-1-223～C8-1-238 |
| 6 | 计价办法P303 | 030803006安全阀安装对应子目：待补 | 030803006安全阀安装对应子目：C6-3-86～C6-3-96 |
| 7 | 第一册 P717 | 漏子目名称 | 补子目名称：设备制冷量250(kw)以内 |
| 8 | 第二册 P751 | C2-13-111 圆钢φ10内消耗量0.510 | C2-13-111圆钢φ10内消耗量0.051 |

| 序号 | 部位或子目编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 第二册 P306 | 铝接线端子单价：3.89 5.93 5.93 4.47 | 铝接线端子单价：5.00 8.43 11.66 6.03 |
|  | 第二册 P307 | 铝接线端子单价：3.89 5.93 5.93 4.47 | 铝接线端子单价：5.00 8.43 11.66 6.03 |
|  | 第二册 P308 | 铝接线端子单价：3.89 5.93 5.93 4.47 | 铝接线端子单价：5.00 8.43 11.66 6.03 |
|  | 第二册 P309 | 铝接线端子单价：3.89 4.47 5.93 5.93 | 铝接线端子单价：5.00 6.03 8.43 11.66 |
|  | 第二册 P310 | 铝接线端子单价：3.89 5.93 5.93 4.47 | 铝接线端子单价：5.00 8.43 11.66 6.03 |
|  | 第二册 P311 | 铝接线端子单价：3.89 5.93 5.93 4.47 | 铝接线端子单价：5.00 8.43 11.66 6.03 |
| 10 | 第二册 C2-8-225 | 材料费82.06 基价111.85 110.93 110.16 | 材料费 86.24 基价116.03 115.11 114.34 |
|  | 第二册 C2-8-226 | 材料费134.82 基价184.03 182.52 181.23 | 材料费 140.69 基价189.90 188.34 187.10 |
|  | 第二册 C2-8-227 | 材料费193.21 基价257.65 255.67 253.99 | 材料费 202.61 基价267.04 265.06 263.38 |
|  | 第二册 C2-8-228 | 材料费361.41 基价453.37 450.54 448.14 | 材料费 382.96 基价474.92 472.09 469.69 |
| 11 | 第二册 C2-8-229 | 材料费175.49 基价219.86 218.49 217.33 | 材料费 178.89 基价223.26 221.89 220.73 |
|  | 第二册 C2-8-230 | 材料费275.28 基价341.99 339.93 338.19 | 材料费 280.05 基价346.76 344.70 342.96 |
|  | 第二册 C2-8-231 | 材料费385.15 基价463.18 460.78 458.74 | 材料费 392.80 基价470.83 468.43 466.39 |
|  | 第二册 C2-8-232 | 材料费602.55 基价713.94 710.50 707.60 | 材料费 620.08 基价731.47 728.03 725.13 |
| 12 | 第二册 C2-8-233 | 材料费67.81 基价 96.95 96.05 95.29 | 材料费 71.98 基价101.13 100.23 99.47 |

| 序号 | 部位或子目编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第二册 C2-8-234 | 材料费 82.21 基价 130.78 129.28 128.02 | 材料费 88.07 基价 136.64 135.14 133.88 |
|  | 第二册 C2-8-235 | 材料费103.37 基价 168.13 166.13 164.45 | 材料费 112.77 基价 177.53 175.53 173.85 |
|  | 第二册 C2-8-236 | 材料费143.64 基价 234.30 231.51 229.14 | 材料费 165.18 基价 255.84 253.05 250.68 |
| 13 | 第二册 C2-8-237 | 材料费109.59 基价 145.18 144.09 143.16 | 材料费 112.96 基价 148.58 147.48 146.56 |
|  | 第二册 C2-8-238 | 材料费157.09 基价 212.14 210.44 209.01 | 材料费 161.86 基价 216.91 215.21 213.78 |
|  | 第二册 C2-8-239 | 材料费210.90 基价 282.14 279.94 278.09 | 材料费 218.55 基价 289.79 287.59 285.74 |
|  | 第二册 C2-8-240 | 材料费274.99 基价 376.98 373.84 371.18 | 材料费 292.52 基价 394.52 391.38 388.72 |
| 14 | 第二册 C2-8-241 | 材料费 91.20 基价 175.38 172.79 170.59 | 材料费 94.60 基价 178.78 176.19 173.99 |
|  | 第二册 C2-8-242 | 材料费 135.78 基价 259.15 255.35 252.13 | 材料费 140.55 基价 263.92 260.12 256.90 |
|  | 第二册 C2-8-243 | 材料费 188.73 基价 338.33 333.72 329.82 | 材料费 196.38 基价 345.98 341.37 337.47 |
|  | 第二册 C2-8-244 | 材料费 249.14 基价 443.42 437.43 432.37 | 材料费 266.68 基价 460.96 454.97 449.91 |
| 15 | 第二册 C2-8-245 | 材料费 239.66 基价 333.24 330.36 327.91 | 材料费 243.06 基价 336.64 333.76 331.31 |
|  | 第二册 C2-8-246 | 材料费409.43 基价 546.39 542.17 538.60 | 材料费 414.20 基价 551.17 546.95 543.38 |
|  | 第二册 C2-8-247 | 材料费573.61 基价 739.72 734.60 730.26 | 材料费 581.26 基价 747.37 742.28 737.91 |
|  | 第二册 C2-8-248 | 材料费854.27 基价1070.25 1063.59 1057.96 | 材料费 871.80 基价1087.78 1081.12 1075.49 |

| 序号 | 部位或子目编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 第四册 P91 | 漏标题 | 补标题：3、一段转化炉 |
| 17 | 第八册 P85 | 其他机械费 消耗量C8-1-230 1.96；C8-1-231 1.88 | 其他机械费 消耗量C8-1-230 1.66；C8-1-231 1.96 |
|  | 第八册 C8-1-230 | 机械费 1.96 基价118.96 117.28 115.85 | 机械费1.66 基价118.66 116.98 115.55 |
|  | 第八册 C8-1-231 | 机械费 1.88 基价144.00 142.10 140.49 | 机械费1.96 基价144.08 142.18 140.57 |
| 18 | 第八册 C8-1-273 | 编码24188001 不锈钢管接头零件 DN15 | 编码24188007 不锈钢管接头零件(卡接)DN15 |
|  | 第八册 C8-1-274 | 编码24188002 不锈钢管接头零件 DN20 | 编码24188008 不锈钢管接头零件(卡接)DN20 |
|  | 第八册 C8-1-275 | 编码24188003 不锈钢管接头零件 DN25 | 编码24188009 不锈钢管接头零件(卡接)DN25 |
|  | 第八册 C8-1-276 | 编码24188004 不锈钢管接头零件 DN32 | 编码24188010 不锈钢管接头零件(卡接)DN32 |
|  | 第八册 C8-1-277 | 编码24188005 不锈钢管接头零件 DN40 | 编码24188011 不锈钢管接头零件(卡接)DN40 |
|  | 第八册 C8-1-278 | 编码24188006 不锈钢管接头零件 DN50 | 编码24188012 不锈钢管接头零件(卡接)DN50 |
|  | 第八册 C8-1-279 | 编码24129001 不锈钢管接头零件 DN65 | 编码24129004 不锈钢管接头零件(卡接)DN65 |
|  | 第八册 C8-1-280 | 编码24129002 不锈钢管接头零件 DN80 | 编码24129005 不锈钢管接头零件(卡接)DN80 |
|  | 第八册 C8-1-281 | 编码24129003 不锈钢管接头零件 DN100 | 编码24129006 不锈钢管接头零件(卡接)DN100 |
| 19 | 第八册 P99 | 不锈钢接头零件 DN65 单价22.20 | 不锈钢接头零件(卡接) DN65 单价264.15 |
|  | 第八册 P99 | 不锈钢接头零件 DN80 单价40.19 | 不锈钢接头零件(卡接) DN80 单价465.78 |

| 序号 | 部位或子目编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 第八册 P99 | 不锈钢管接头零件 DN100 单价55.84 | 不锈钢管接头零件(卡接) DN100 单价597.24 |
| 20 | 第八册 C8-1-279 | 材料费112.48 基价171.49 169.74 168.25 | 材料费1206.10 基价1265.11 1263.36 1261.87 |
|  | 第八册 C8-1-280 | 材料费205.70 基价265.91 264.12 262.60 | 材料费2257.04 基价2317.25 2315.46 2313.94 |
|  | 第八册 C8-1-281 | 材料费239.38 基价312.43 310.25 308.41 | 材料费2421.22 基价2494.28 2492.10 2490.26 |
| 21 | 第九册 P8 | 9.2.7 ……执行第五册……计算规则。 | 9.2.7 ……设备支架单重大于200㎏时,执行第五册……计算规则。 |
|  | 第九册 P8 | 9.2.9 ……执行设备支架定额。 | 9.2.9 ……执行本册设备支架定额。 |
|  | 第九册 P8 | 9.3.4 ……除尘设备安装重量不同以“台”计算。 | 9.3.4……除尘设备按安装重量不同以“台”计算。 |
| 22 | 第九册 P117 | 9.7.1……设备支架CG37 | 9.7.1……设备支架CG327 |
| 23 | 第九册 P165 | 计量单位： | 计量单位：100㎏ |
| 24 | 第九册 P169 | 9.11.3 风管凡以电焊考虑的项目， | 9.11.3风管凡以气焊考虑的项目， |
| 25 | 第九册 P201 | 附注：塑料风帽泛水……相应子目计算。 | 删除 |
| 26 | 第九册 P202 | 缺附注 | 补附注：塑料风帽泛水……相应子目计算。 |
|  | 第九册 P202 | 计量单位：㎏ | 计量单位：100㎏ |
| 27 | 第九册 P207 | 9.13.4 其价格按实际价格： | 9.13.4 其价格按实际价格。 |
| 28 | 第十一册 P7 | 11.1.1 入孔 | 11.1.1 人孔 |

| 序号 | 部位或子目编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 第八册 P45 | ZC000889 塑料给水管 漏消耗量 | ZC000889塑料给水管C8-1-97~C8-1-101 均为：[10.15] |
| 30 | 第二册 P13 | 目录C2.12.23 喷泉防水配电安装 | 目录C2.12.23 喷泉防水配件安装 |
| 31 | 第二册 P24 | 2.13.9 ……单个装设的如按一组计算， | 2.13.9 ……单个装设的亦按一组计算， |
| 32 | 第六册 P331 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 33 | 第六册 P345 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 34 | 第六册 P346 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 35 | 第六册 P350 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 36 | 第六册 P351 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 37 | 第六册 P355 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 38 | 第六册 P359 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 39 | 第六册 P363 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 40 | 第六册 P364 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 41 | 第六册 P368 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 42 | 第六册 P369 | 99903009 电动双梁起重机提升质量[15]（t）单价277.23 | 99903007电动单梁起重机提升质量[5]（t）单价123.89 |
| 43 | 第八册 P421 | 附录二之(十七)室内钢塑管接头零件用量错误 | 按更正后的(十七)室内钢塑管接头零件、（表格附后替换） |