- 《广东省市政工程计价依据》（2006）勘误及问题解答

- 2011-12-31 下午 04:28:36 来源： 点击数：5550

（一）勘误

| 专业册 | 页码 | 部位或子目编号 | 内 容 | 勘 误 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 误 | 正 |
| 第 一 册 | P124 | 4 机械拆除各类底层 | 计量单位 | 100m2 | 100m3 附注：不包含混凝土底层 |

（二）问题解答

第一册  通用项目

1、定额D1-5-81为铣刨沥青路面，铣刨混凝土路面子目如何计价？

答：铣刨混凝土路面按铣刨沥青路面子目，其中材料、机械消耗量乘以系数2.5，其他不变。

2、实际施工采用的机械与定额不同时如何计价？

答：除另有规定外，不作调整。

3、拆除沥青柏油类或混凝土类路底（基）层，应如何计价？

答：按拆除路面层相应子目计算。

4、护坡（含浆砌块石、砼预制块和现浇砼）施工应如何计算脚手架费用？

答：按通用项目册中工程量计算规则第七点第7条规定计算。

5、P6工程量计算规则第六条表三中，管道沟槽沟底宽度是否已包工作面？

答：已包括。

6、安全防护、文明施工措施费所包括的内容中，部分项目可以由业主提供时，应怎样调整费率？

答：不作调整。业主提供的设施可与承包方协商采用有偿租赁或无偿提供方式解决。

7、在工程量清单计价指引中，当清单项目工作内容缺乏相应的定额子目指引时应如何处理？

答：工程量清单计价指引是国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）与我省建设工程综合定额衔接使用时的参考资料，如存在清单项目工作内容缺乏相应的定额子目指引或者指引有误时，均应结合工程实际情况自行计价分析。

8、使用预拌砂浆（含干拌和湿拌砂浆）如何计价？

答：使用预拌砂浆（含干拌和湿拌砂浆）时，每立方米砂浆扣除0.8工日，灰浆搅拌机台班全部扣除，其他消耗量不变。

9、定额计价时，签证用工（借工、时工、窝工、停工）如何计收管理费？

答：发生签证用工，每4小时内按半个工日、4小时外至8小时内按一个工日计算，签证用工统一按二类工资单价计算。借工、时工的管理费按5.20元/工日计算，停工、窝工的管理费按2.60元/工日计算。该费用列入分部分项工程费。

第二册  道路工程

1、道路工程临时设施费是否包含施工护栏？

答：不包含。

2、沥青摊铺机、銑刨机、炮机的机械进退场费如何计算？

答：按定额总说明第11条计算。

3、铺设弧形路侧石时人工费是否应调增？

答：不作调整。

4、人行道如采用水泥砂浆垫层或水泥稳定石屑层作为基层应如何计算？

答：按相应子目换算。

5、施工现场的材料场内水平运输距离考虑是多少米？发生材料二次运输时如何计算？

答：施工现场的材料场内水平运输定额已综合考虑，工程上使用的材料，因施工环境和场地的限制，汽车不能直接运到现场，必须再次运输所发生的装卸工作，才能计收材料二次运输费用。如发生材料二次运输时,按“D.1.8.8运输”相应子目计算。

第四册   给水工程

1、管道试压、管道冲洗的项目，是否包括注排水所需的管道及配件费用？

答：定额已含注水所需的管道及配件费用，排水所需的管道及配件费用按批准的施工组织设计另计。

2、给水工程册中，法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）项目中，其水表组包含内容较多，是带旁通管和止回阀的类型，而实际应用中，其水表组的形式大多不同，很多没有旁通管，能否直接套用这一子目？

答：参考安装工程相应定额。

第五册  排水工程

1、道路排水、排污钢筋砼方涵，是套用排水工程册还是桥涵工程册？

答：套用排水工程册相应子目。

2、安装小管径塑料排水管如何计价？

答：如定额缺项可参照安装定额相应子目。

3、人工挖工作坑，若实际全部或部分采用挖土机挖土应如何套价？

答：套用通用工程册机械挖基坑相应子目。

4、各种平板、走道板、悬空板、挡水板的模板是否含支架费用？

答：是。

5、金属脚手架与通用册的钢管脚手架有什么区别？

答：排水工程金属脚手架只适用于沉井工程。

6、承插式砼管道铺设是否含接口费用？

答：未包含，接口按相应子目计算。

7、各种排水管出水口砌筑中是否已含砌体脚手架费用？

答：未包含。

第七册  路灯工程

1、路灯工程工程量清单编制是否按安装工程工程量清单项目及计算规则执行，综合单价是否可以参考市政路灯工程相应定额子目进行分析计价？

答：是。

2、路灯工程清单计价，其措施项目费、规费等是否可以参考市政工程定额规定计取？

答：可以。